**WYKAZ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH**

**przewidzianych do wbudowania w mieszkaniach.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **RODZAJ MATERIAŁU** | **WYMAGAMIA****ZAMAWIAJĄCEGO** | **OFEROWANY MATERIAŁ**(oznaczenie umożliwiające w sposób jednoznaczny pełną identyfikację oferowanego materiału/wyrobu) |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
|  | **WYKOŃCZENIE ŚCIAN i SUFITÓW** |
| 1 | Ściany i sufityMalaturaPłytki ceramiczne ścienne (kuchnia)Płytki ceramiczne ścienne (łazienka) |  Gładzie gipsoweFarba emulsyjnaWykonanie „fartucha” z płytek glazurowanych na wys. 0,75 – 1,50m od poziomu posadzkiOkładzina z glazury do wys. minimum 2,00m. Przy kabinach prysznicowych do wys. minimum 2,20m | Producent.................................Producent.................................Producent ...............................Nazwa kolekcji lub oznaczenie identyfikujące ..............................Producent ...............................Nazwa kolekcji lub oznaczenie identyfikujące .............................. |
|  | **PODŁOGI, POSADZKI, NAWIERZCHNIE UTWARDZONE** |
| 2 | Podłogi w pokojachPodłoga w kuchni i łaziencePodłoga w przedpokojach | Panele min. 8mm AC4Terakota o nasiąkliwości <3% i R min.9Płytki ceramiczne | Producent ................................Nazwa kolekcji lub oznaczenie identyfikujące ..............................Producent ...............................Nazwa kolekcji lub oznaczenie identyfikujące ..............................Producent ...............................Nazwa kolekcji lub oznaczenie identyfikujące .............................. |
|  | **DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE**  |
| 3 | Drzwi wewnętrzne  | Drzwi z szybami, fabrycznie wykończone z zamkiem na klucz | Producent ...............................Typ / nazwa ........................... |

**Uwaga:**

**Wszystkie materiały muszą spełniać wymogi Wytycznych Prezesa WAM nr 3/2014 z dnia 23.12.2014r. dot. standardów mieszkań.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ............................................................................................ |
|  |  | czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy |